## Sheet1
断面名称 | 监测时间 | 水质 | 断面类型 | 1,2-二氯苯(mg/L) | 1,4-二氯苯(mg/L) | 三氯苯(mg/L) | pH(无量纲) | 溶解氧(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 汞(mg/L) | 镉(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 铅(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 石油类(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 硫酸盐(mg/L) | 氯化物(mg/L) | 硝酸盐(mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 三氯甲烷(mg/L) | 四氯化碳(mg/L) | 三氯乙烯(mg/L) | 四氯乙烯(mg/L) | 苯乙烯(mg/L) | 甲醛(mg/L) | 苯(mg/L) | 甲苯(mg/L) | 乙苯(mg/L) | 二甲苯(mg/L) | 异丙苯(mg/L) | 氯苯(mg/L) | 硝基苯(mg/L) | 二硝基苯(mg/L) | 硝基氯苯(mg/L) | 邻苯二甲酸二丁酯(mg/L) | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(mg/L) | 滴滴涕(mg/L) | 林丹(mg/L) | 阿特拉津(mg/L) | 苯并（a）芘(mg/L) | 钼(mg/L) | 钴(mg/L) | 铍(mg/L) | 硼(mg/L) | 锑(mg/L) | 镍(mg/L) | 钡(mg/L) | 钒(mg/L) | 铊(mg/L) | 透明度(cm) | 叶绿素(mg/L) | 本月取水量(万吨)
黄源水库 | 2024-10-09 00:00:00 | Ⅱ类 | 湖库 | 0.0004L | 0.0004L | 0.00027L | 7.4 | 7.3 | 1.5 | 8 | 1.4 | 0.113 | 0.02 | 0.00274 | 0.00416 | 0.24 | 0.0004L | 0.0006 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0006 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 12.9 | 11.4 | 0.08L | 0.0862 | 0.0276 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0007L | 0.0003L | 0.0002L | 0.00004L | 0.00015L | 0.00015L | 0.00032L | 0.00041L | 0.00008L | 0.00001L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.0003 | 0.00006 | 0.00004L | 0.00125L | 0.00015L | 0.00006L | 0.047 | 0.00032 | 0.00002L | 183 | 0.002L | 35
横峰县水厂（岑港河、铺前河） | 2024-10-08 00:00:00 | Ⅱ类 | 河流 | 0.0004L | 0.0004L | 0.00027L | 7.7 | 8.5 | 1.7 | 12 | 1.5 | 0.143 | 0.03 | 0.00217 | 0.0141 | 0.2 | 0.0004L | 0.0004 | 0.00004L | 0.00013 | 0.004L | 0.00129 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 10 | 15.2 | 0.08L | 0.0908 | 0.038 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0007L | 0.0003L | 0.0002L | 0.00004L | 0.00015L | 0.00015L | 0.00032L | 0.00041L | 0.00008L | 0.00001L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.00029 | 0.00008 | 0.00004L | 0.00125L | 0.00015L | 0.00006L | 0.0498 | 0.00031 | 0.00002L | -1 | -1 | 33