
上饶市横峰生态环境局
横环评字〔2020〕3号

上饶市横峰生态环境局关于上饶市安广  建科实业有限公司年产60万方混凝土搅拌站项目环境影响报告表的批复

上饶市安广建科实业有限公司：

你公司报送的《上饶市安广建科实业有限公司年产60万方混凝土搅拌站项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关文件收悉。经研究，批复如下：

项目基本情况及项目批复意见
项目基本情况。上饶市安广建科实业有限公司建设地点位于横峰县司铺乡古楼村以东（地理位置为N28°24'57.15"，E117°44'29.10"），项目占地面积13807.6m2，建设年产60万方混凝土搅拌站项目。主要工程内容包括搅拌楼、配料站、化验室、综合楼、配电间及相关配套设施；主要设备：搅拌机、混凝土罐车、砂石分离机等设备。

（二）项目批复意见。根据《报告表》的结论，我局同意你公司“年产60万方混凝土搅拌站项目”的建设。

污染防治措施及要求
项目在工程设计、建筑和生产过程中必须认真落实环境影响报告表提出的各项环保措施和要求，重点做好以下工作：

严格落实施工期污染防治要求。按照《报告表》的要求落实污染防治措施，防止扬尘、废水、噪声、建筑垃圾等对周围环境的影响。其中扬尘污染防治应做好如下几点：1、施工需修建连续围挡，围挡高度不得低于2.5米；2、厂区堆放建材处及渣土运输车辆必须进行遮盖、驶离建筑工地车辆轮胎必须经过清洗且30米以内路面上不能有明显的泥印或者散落沙石、灰土等易产生扬尘的建材；3、施工现场每天必须清扫，洒水降尘。施工废水进行相应的沉淀处理后，用于浇洒工地，避免施工污水在施工场地漫流，严禁施工污水流到外环境造成污染。生活污水经化粪池预处理后定期清掏。4、施工期噪声应按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制，应合理安排施工时间，尽量避免多台噪声设备同一地点同时使用，且夜间（22时至凌晨6时）和午间（12时至14时）禁止噪声设备作业，禁止在夜间进行土石方及打桩工作。特殊需要必须连续作业的，必须向我局提出申请，在领取允许夜间施工证并通告附近居民后，方可在夜间开展施工。5、固体废弃物、施工余土以及建筑垃圾等必须按照规定进行处理处置，不得随意倾倒。

严格落实废气污染防治要求。

柴油发电机会产生的烟尘、NOX、SO2，通过专用管道至站房屋顶排放，其排放浓度需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2标准。食堂油烟经油烟净化装置净化处理后引至屋顶排放，外排浓度为需满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型规模标准限值（≤2.0mg/m3）的要求。
（三）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流”的原则，合理规划和建设雨水、污水管网。对项目产生的废水要按照《报告表》的要求处理，并确保达标排放。设备清洗废水经砂石分离机+沉淀池+搅拌池+压滤机处理后回用，地面冲洗废水经沉淀池+搅拌池+压滤机处理后回用。生活污水经一体化污水处理措施处理，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084- 2005）表1旱作标准后用于周边旱地灌溉。
（四）严格落实噪声污染防治措施。优化项目总平面布置，对使用的机械设备选用低噪声设备，并采取隔振、减振、消音措施，在料场及厂区边界修建围墙，厂区围墙高度不低于3m；砂石卸料要求在白天进行，严禁在夜间进行砂石装卸作业，以免对周围居民住户造成影响。营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。
（五）严格落实固体废物分类处理和综合利用措施。沉淀池沉渣和废弃混凝土由专业运输公司运至现场作水泥路基填埋或生产路基的水稳定层使用；废旧车零部件及轮胎收集后外售综合利用；生活垃圾统一交由当地环卫部门处置。
一般固废暂存库设计、建设和运行必须满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。

（六）项目周边规划控制要求。根据环境影响报告表测算：本项目卫生防护距离设定为生产车间周边50m。卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、学校、医院等环境敏感建筑。

（七）排污口规范化要求。按国家有关规定设置规范的污染物排放口，设立相应的标志牌。

（八）排污许可要求。你公司应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可证。
（九）严格落实环境风险防范措施。严格落实环境影响报告表中提出的各项环境风险防控措施，认真制定环境风险应急预案，配备环境应急设施和装备。一旦发生环境风险事故，必须立即启动环境风险应急预案，控制并消减对外环境的污染影响。
（十）环境信息公开要求。严格落实环境影响报告表提出的环境监测计划，委托有资质监测单位定期开展项目污染源和周围环境敏感点环境质量监测，并按要求实施企业环境信息公开，接受社会监督。

三、项目竣工验收的环保要求

本项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。你公司应当按照相关规定要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开。你公司在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。
四、其他环保要求

（一）重新办理环评审批要求。本次批复仅限于《报告表》确定项目的内容，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动或审批后超过五年后动工建设的，应按照法律法规的规定，重新办理环评审批手续。
（二）项目监督管理要求。我局委托横峰县环境监察大队开展本项目的日常监督管理工作。

2020年6 月 10日

（此件主动公开）

抄 送：司铺乡人民政府，县环境监察大队，江西融大环境技术咨询有限公司

上饶市横峰生态环境局办公室      2020年6月10日印发
- 2 -
- 1 -

