
上饶市横峰生态环境局
横环评字〔2020〕4号

上饶市横峰生态环境局关于中国石化销售股份有限公司江西上饶横峰石油分公司葛源加油站改建项目环境影响报告表的批复

中国石化销售股份有限公司江西上饶横峰石油分公司：

你公司报送的《中国石化销售股份有限公司江西上饶横峰石油分公司葛源加油站改建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料已收悉，经研究，批复如下：

项目基本情况及项目批复意见

（一）项目基本情况。葛源加油站位于横峰县葛源镇新区红十军大道丁字口（N 28°35′52.51″，E 117°39′51.43″）。原项目建于2004年8月，为解决建筑陈旧、设备老化相关问题，本次环评拟在建设地点不变的情况下对原项目设备进行拆除进行改建。本次改建内容为：共建设2个贮油罐（25m392#汽油罐1个、25m30#柴油罐1个），设置单排加油岛，共计2个加油岛，加油机采用1机一枪一油，共2机2枪，属三级加油站。油罐采用直埋方式，并设抗浮基础。可接收、发运、储存、销售汽油、柴油共2类石油产品。项目总投资300万元，其中环保投资20万元。

（二）项目批复意见。你公司应全面落实《报告表》提出的各项生态保护、污染防治措施和风险防范措施，缓解和控制对环境的不利影响。

根据横峰县发改委关于葛源加油站改建项目备案的通知（横发改能源字[2019]6号）及《报告表》的结论，我局同意你公司按照《报告表》中所列的要求进行“葛源加油站改建项目”的建设。

项目建设的污染防治措施及要求

    项目在工程设计、建设和运行过程中必须认真落实环境影响报告表中提出的各项环保措施和要求。重点做好以下几项工作：
加强废气污染防治。施工过程中应定期洒水降尘以减少扬尘扩散；对运输装修垃圾车辆应采取加盖篷布减少洒落，建筑堆放场地，应加盖篷布或洒水。营运期必须安装油罐车油气回收系统、加油机真空辅助气回收系统。

（二）加强废水污染防治。按照“清污分流、雨污分流”的原则，合理规划和建设雨水、污水管网。对施工期产生的施工废水经、隔油沉淀等处理后作为周边绿化用水或路面抑尘用水。本项目运营过程中产生的生活污水经化粪池预处理，达到农用灌溉标准由周边居民定期清掏用作农肥。

 (三)加强固体废器物污染防治。对项目产生的固体废物要按照《报告表》的要求进行治理，不得对周围环境造成污染。营运期废吸油毡和油罐定期清理产生的油罐清理油渣属于危险废物，收集后储存于本项目危废暂存库中，危险废物必须严格按照《危险废物储存污染控制标准》（GB18579-2001）的要求对危废暂存库进行设计，做好防风、防雨、防腐及防渗措施，定期委托有资质的单位处理，生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。

（四）加强噪声污染防治。选用低噪声设备，高噪声设备做好减震、消声、隔声、吸声等综合治理措施。施工噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准（主干道侧）。

（五）加强生态保护。项目在建设和运营过程中，要重点做好生态保护工作。为了减少水土流失，施工期要在场地设置相应的排水沟、沉砂池等设施。绿化工程应尽量选用本地物种，绿化带建好后加强日常的维护管理。

（六）加强地下水环境防控机制。为了避免加油站储油罐和管线跑、冒、滴、漏，应采取“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则进行预防处置，项目选用双层油罐进行柴油和汽油的储存，同时在防渗区域加强防渗处理，在储油罐30米范围内的下游设置1个监测井，对水质进行跟踪监测并制定相应的应急响应措施。
 (七）严格落实环境风险防范措施。应根据项目的特点，完善应急设施、应急组织体系、事故应急预案，避免发生环境风险事故。
（七）建立健全环境管理制度。加强环保设施运行维护和管理，制定严格的环境保护岗位责任制，严禁擅自闲置、停用污染治理设施,杜绝事故性污染排放,确保各项污染物达标排放。

（八）排污口规范化要求。按国家和我省排污口规范化整治要求设置各类排污口和标识并建档。

三、项目运行和竣工验收的环保要求
本项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，落实环境影响报告表提出的各项环境保护措施。项目建成正式投入运营前，你公司应当按照相关规定要求，申请排污许可证，并对对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开。你公司在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。项目经验收合格报我局备案后方可正式投入运行。

四、其他环保要求

（一）本次环评不包括洗罐及洗罐废水处理，洗罐应请有资质单位进行操作，洗罐废水应请专业部门处理。

（二）重新办理环评审批要求。项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动时，应按照法律法规的规定，应重新报批环境影响报告；项目批准后超过5年方开工建设的，应报我局重新审核。

 (三)项目监督管理要求。我局委托横峰县环境监察大队开展本项目的日常监督管理工作。                             

2020年7月30日

抄 送：县环境监察大队，上饶市天穹环保科技有限公司

横峰县环境保护局办公室           2020年7月30日印发


共印7份

- 2 -
- 1 -

